| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  | Αρ. Μελέτης: 11/2018 |
| --- | --- | --- |

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ο προμηθευτής μπορεί να συμμετάσχει σε μία ή και περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια υλικών)

Προς: ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδος:

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ |
| 1 | Λαμπτήρας LED Κερί 5,5W 520lm E14 230V 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED Κερί 5,5W 470lm E14 230V 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED Κλασική 9,5W 806lm E27 230V 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED Κλασική 10W 1055lm E27 230V 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED Κλασική 10W 1055lm E27 230V 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας LED Σφαιρική 13W 1521lm E27 230V 200° 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας LED PAR 5W 345lm GU10 230V 36° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας LED 6W 345lm GU10 230V 36° 3000K Dimmable | τεμ. | 10 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας LED R63 8W 720lm E27 230V 120° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας LED Tube 8W 800lm G13 230V 240° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας LED Tube 8W 800lm G13 230V 240° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας LED Tube 9W 1050lm G13 230V 160° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας LED Tube 16W 1600lm G13 230V 240° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας LED Tube 20W 2000lm G13 230V 240° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας LED Tube 15W 1265lm G13 230V 140° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας LED Tube 15W 1265lm G13 230V 140° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας LED Tube 18W 2500lm G13 230V 160° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας LED Tube 23W 3100lm G13 230V 150° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας LED Tube 18W 2500lm G13 230V 160° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας LED Tube 18W 2100lm G13 230V 160° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας LED Tube 26W 180° 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας LED Tube 26W 180° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας LED Tube 37W 180° 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Αχλαδωτός | τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 70W E27 αχλαδωτή με starter (εκκινητή) | τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 100W | τεμ. | 10 |  |  |
| 27 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W | τεμ. | 10 |  |  |
| 28 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W | τεμ. | 10 |  |  |
| 29 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 400W | τεμ. | 10 |  |  |
| 30 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W αχλαδωτός Ε40 | τεμ. | 10 |  |  |
| 31 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W αχλαδωτός Ε40 | τεμ. | 10 |  |  |
| 32 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 400W αχλαδωτός Ε40 | τεμ. | 10 |  |  |
| 33 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 100 W με εκκινητή αχλαδωτός | τεμ. | 10 |  |  |
| 34 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 400W Fc2 2πλού άκρου | τεμ. | 10 |  |  |
| 35 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W E27 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 36 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W E27 4200K | τεμ. | 10 |  |  |
| 37 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτή 70W E27 2800K | τεμ. | 10 |  |  |
| 38 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονίδιων PAR 400W E40 | τεμ. | 10 |  |  |
| 39 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35W G12 2940K | τεμ. | 10 |  |  |
| 40 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W G12 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 41 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35W G8.5 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 42 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W PGX12-2 4220K | τεμ. | 10 |  |  |
| 43 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 58W/6500 G13 1514mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 44 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 36W/6500 G13 1213mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 45 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 36W/4000 G13 1213mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 46 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 18W/6500 G13 604mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 47 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 18W/4000 G13 604mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 48 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 28W/865 G5 1163mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 49 | Λαμπτήρας LED 28W E27 4000K στεγανός | τεμ. | 10 |  |  |
| 50 | Λαμπτήρας LED 50W E27 3000-4500K ≥100lm/W 5000lm στεγανός | τεμ. | 40 |  |  |
| 51 | Φωτιστικό LED 60x60 ψευδοροφής 48W | τεμ. | 20 |  |  |
| 52 | Φωτιστικό LED 60x60 ψευδοροφής 18W | τεμ. | 10 |  |  |
| 53 | Φωτιστικό LED στρογγυλό ψευδοροφής 30W | τεμ. | 30 |  |  |
| 54 | Φωτιστικό LED στρογγυλό ψευδοροφής 25W | τεμ. | 30 |  |  |
| 55 | Φωτιστικό LED στρογγυλό εξωτερικό 18W | τεμ. | 32 |  |  |
| 56 | Φωτιστικο LED 60x60 οροφής | τεμ. | 40 |  |  |
| 57 | Φωτιστικό LED 120x30 ψευδοροφής 48W | τεμ. | 30 |  |  |
| 58 | Φωτιστικό LED 120x30 ψευδοροφής 36W | τεμ. | 30 |  |  |
| 59 | Φωτιστικό LED 120x30 με δυνατότητα ανάρτησης, 42W | τεμ. | 10 |  |  |
| Μερικό Σύνολο Ομάδας Α΄ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ |  |

| Β | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ & ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό Οδοφωτισμού Βραχίονα μεΛαμπτήρα Ε27 NAV Νάτριου 70με Μπάλαστ/Πυκνωτή | τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό Οδοφωτισμού Βραχίονα με Λαμπτήρα Ε27 NAV Νάτριου 100W-150W με Μπάλαστ/Πυκνωτή (σύμφωνα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας) | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Φωτιστικό Οδοφωτισμού Βραχίονα μεΛαμπτήρα Ε40 NAV Νάτριου 250W με Μπάλαστ/Πυκνωτή | τεμ. | 5 |  |  |
| 4 | Φωτιστικό Επίστυλο Κορυφής Κωνικού Σχήματος για Πλατείες-Πεζοδρόμια Χυτού Κράματος Αλουμινίου Γκρι & Πλαστικό Κάλυμα Στεγανό IP54 για Λαμπτήρα Ε40 NAV Νάτριου 150W με Μπάλαστ/Πυκνωτή 240V | τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Προβολέας Εξωτερικός Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης Αλουμινίου Στεγανός IP55 HQI 250W/240V | τεμ. | 3 |  |  |
| 6 | Προβολέας Εξωτερικός Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης Αλουμινίου Στεγανός IP55 HQI 400W/240V | τεμ. | 2 |  |  |
| 7 | Φωτιστικό Φθορίου Ηλεκτρονικό 2Χ36W 120cm 240V | τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Φωτιστικό Αλουμινίου Επίτοιχη Χελώνα Στεγανή Εξωτερικών Χώρων IP44/240V | τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | Φωτιστικό Πλαστικό Επίτοιχη Χελώνα Στεγανή Εξωτερικών Χώρων IP44/240V | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Καπάκια Φωτιστικών Οδοφωτισμού Βραχίονα | τεμ. | 20 |  |  |
| 11 | Καπάκια Φωτιστικού Κορυφής Κωνικού Σχήματος | τεμ. | 15 |  |  |
| 12 | Μπάλα Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου Ακρυλική Οπάλ Φ30mm | τεμ. | 20 |  |  |
| 13 | Μπάλα Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου Ακρυλική Οπάλ Φ40mm | τεμ. | 40 |  |  |
| 14 | Βάση Μπάλας Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου με Ντουί Πορσελάνης E27 Φ30mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 15 | Βάση Μπάλας Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου με Ντουί Πορσελάνης E27 Φ40mm | τεμ. | 20 |  |  |
| 16 | Ντουί Πορσελάνης E14 με Βάση Μαστού/Λαμάκι Βιδώματος σε Βάση | τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Ντουί Πορσελάνης E27 με Βάση Μαστού/Λαμάκι Βιδώματος σε Βάση | τεμ. | 20 |  |  |
| 18 | Ντουί Πορσελάνης Διαιρούμενο E27 Φωτιστικού Οδοφωτισμού | τεμ. | 20 |  |  |
| 19 | Ντουί Πορσελάνης Διαιρούμενο E40 Φωτιστικού Οδοφωτισμού | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Ντουί Φωτιστικού Φθορίου τύπου U | τεμ. | 20 |  |  |
| 21 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού Νάτριου & Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 70W | τεμ. | 20 |  |  |
| 22 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού Νάτριου & Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 100W | τεμ. | 20 |  |  |
| 23 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού NAV Νάτριου & ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 150W | τεμ. | 20 |  |  |
| 24 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού NAV Νάτριου & ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 250W | τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού NAV Νάτριου & ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 400W | τεμ. | 5 |  |  |
| 26 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Προβολέα Εξωτερικό ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων 1000W | τεμ. | 2 |  |  |
| 27 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για προβολέα εξωτερικό ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων 2000W | τεμ. | 5 |  |  |
| 28 | Εκκινητής για Λαμπτήρα Μετάλλου HQI & Νατρίου 70W έως 400W | τεμ. | 100 |  |  |
| 29 | Εκκινητής για Λαμπτήρα Μετάλλου HQI &Νατρίου 600W έως 1000W | τεμ. | 5 |  |  |
| 30 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ 36W | τεμ. | 10 |  |  |
| 31 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ 58W | τεμ. | 6 |  |  |
| 32 | Στάρτερ για Λάμπες Φθορίου 4-22W/ 240V | τεμ. | 100 |  |  |
| 33 | Στάρτερ για Λάμπες Φθορίου 4-65W/ 240V | τεμ. | 100 |  |  |
| 34 | Βάση Στάρτερ Βιδωτή/Καρφωτή | τεμ. | 20 |  |  |
| 35 | Ασφάλεια Υάλινη Κυλινδρική 5A-7α 5Χ20 250VAC | τεμ. | 100 |  |  |
| 36 | Ασφάλεια Υάλινη Κυλινδρική 8-10A 6Χ32 250VAC | τεμ. | 100 |  |  |
| 37 | Βάση Ασφάλειας Κυλινδρική 5Χ20 250VAC | τεμ. | 20 |  |  |
| 38 | Βάση Ασφάλειας Κυλινδρική 6Χ32 250VAC | τεμ. | 20 |  |  |
| 39 | Καλώδιο ΔΕΗ Αλουμινίου (Δημοτικό Φωτισμό) 1Χ2,5mm | m | 100 |  |  |
| 40 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μαύρο 1Χ1,5mm | m | 100 |  |  |
| 41 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μαύρο 1Χ2,5mm | m | 100 |  |  |
| 42 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μπλε 1Χ1,5mm | m | 100 |  |  |
| 43 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μπλε 1Χ2,5mm | m | 100 |  |  |
| 44 | Μπράτσο/Βραχίονας για Φωτιστικό Οδοφωτισμού από Γαλβανισμένη Σιδεροσωλήνα ⌀60mm Συνολικό Μήκος : 1m Ακτίνα Καμπυλότητας : 200mm οριζόντια προβολή 0,65m με γαλβανιζέ κολάρα 30x3mm | τεμ. | 20 |  |  |
| 45 | Τσέρκι Ανοξείδωτο για Στερέωση Μπράτσου/Βραχίονα Οδοφωτισμού 19Χ0,5mm | kg | 45 |  |  |
| 46 | Συνδετήρες με Ποδαράκια Γαλβανιζέ για Τσέρκι Στερέωσης Ανοξείδωτο 19Χ0,5mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 47 | Γάστρες Φωτιστικών Πλατειών Αλουμινίου Μ20 πλήρεις | τεμ. | 30 |  |  |
| 48 | Ιστοί οδοφωτισμού πλατειών 3m πλήρεις (με φλάτζα & αγκύρια) | τεμ. | 10 |  |  |
| 49 | Πίλαρ προκατασκευασμένο μεταλλικό διαστάσεων ύψους τουλάχιστον 1m | τεμ. | 4 |  |  |
| 50 | Προβολέας LED 30W 3000K IP65 | τεμ. | 5 |  |  |
| 51 | Προβολέας LED 50W 3000K IP65 | τεμ. | 6 |  |  |
| 52 | Προβολέας LED 100W 4000K IP65 | τεμ. | 3 |  |  |
| 53 | Προβολέας LED 150W 4000K IP65 | τεμ. | 3 |  |  |
| 54 | Προβολέας LED 200W 4000K IP65 | τεμ. | 3 |  |  |
|  | Μερικό Σύνολο Ομάδας Β΄ |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Β΄ |  |

| Γ | ΚΑΛΩΔΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |
| 1 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-U 1x1,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 500 |  |  |
| 2 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-U 1x2,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 100 |  |  |
| 3 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-U 1x4mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 4 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-R 1x6mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 5 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-R 1x10mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 200 |  |  |
| 6 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x1,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 7 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x2,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 8 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x4mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 9 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x6mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 10 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x10mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 11 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm² | m | 400 |  |  |
| 12 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm² | m | 400 |  |  |
| 13 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G4 - 3x4mm² | m | 300 |  |  |
| 14 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G6 - 3x6mm² | m | 200 |  |  |
| 15 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G1,5 - 5x1,5mm² | m | 300 |  |  |
| 16 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm² | m | 500 |  |  |
| 17 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G4 - 5x4mm² | m | 300 |  |  |
| 18 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G6 - 5x6mm² | m | 200 |  |  |
| 19 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G1,5 - 3x1,5mm² | m | 200 |  |  |
| 20 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G2,5 - 3x2,5mm² | m | 200 |  |  |
| 21 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G4 - 3x4mm² | m | 200 |  |  |
| 22 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G6 - 3x6mm² | m | 100 |  |  |
| 23 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G1,5 - 5x1,5mm² | m | 100 |  |  |
| 24 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G2,5 - 5x2,5mm² | m | 200 |  |  |
| 25 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G4- 5x4mm² | m | 200 |  |  |
| 26 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G6 - 5x6mm² | m | 100 |  |  |
| 27 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm² | m | 200 |  |  |
| 28 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm² | m | 300 |  |  |
| 29 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G4 - 3x4mm² | m | 300 |  |  |
| 30 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G6 - 3x6mm² | m | 200 |  |  |
| 31 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-R 3G10 - 3x10mm² | m | 100 |  |  |
| 32 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G1,5 - 5x1,5mm² | m | 200 |  |  |
| 33 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm² | m | 300 |  |  |
| 34 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G4 - 5x4mm² | m | 200 |  |  |
| 35 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G6 – 5x6mm² | m | 100 |  |  |
| 36 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-R 5G10–5x10mm² | m | 50 |  |  |
| 37 | Καλώδιο Ρεύματος Στρογγυλό H05VV-F 3G2,5–3x2,5mm² | m | 200 |  |  |
| 38 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 2,5mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 39 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 4mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 40 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 6mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 41 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 10mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 42 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 12mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 43 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 16mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 44 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 25mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 5 |  |  |
| 45 | Κυπαρισσάκι Σύνδεσης Καλωδίων 10mm (σειρά των 10) | τεμ. | 5 |  |  |
| 46 | Κυπαρισσάκι Σύνδεσης Καλωδίων 16mm (σειρά των 10) | τεμ. | 3 |  |  |
| 47 | Κυπαρισσάκι Σύνδεσης Καλωδίων 25mm (σειρά των 10) | τεμ. | 1 |  |  |
| 48 | Καλύμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψες/Caps 1,5-2,5mm² (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 49 | Καλύμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψες/Caps 4mm² (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 50 | Καλύμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψες/Caps 6-10mm² (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 51 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~150x3,6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 52 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~310x4,8mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 5 |  |  |
| 53 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~350x7,6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 5 |  |  |
| 54 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~550x7,6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 55 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία UV ~760x9mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 1 |  |  |
| 56 | Βάση Δεματικών Καλωδίων Αυτοκόλλητη 3x3cm(συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 57 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Ευθύγραμμος Γκρι ⌀20mm 3m | m | 21 |  |  |
| 58 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Ευθύγραμμος Γκρι ⌀32mm 3m | m | 21 |  |  |
| 59 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Σπιράλ Γκρι ⌀20mm 1m | m | 50 |  |  |
| 60 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Σπιράλ Γκρι ⌀32mm 1m | m | 50 |  |  |
| 61 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Σπιράλ Γκρι ⌀50mm 1m | m | 50 |  |  |
| 62 | Φρεάτια πλαστικά 30x30 στεγανά | τεμ. | 20 |  |  |
| 63 | Κολάρο Στήριξης Σωλήνα Πλαστικό Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 64 | Κολάρο Στήριξης Σωλήνα Πλαστικό Γκρι ⌀32mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 65 | Καμπύλη/Γωνία Πλαστική Σωλήνα Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 66 | Καμπύλη/Γωνία Πλαστική Σωλήνα Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀32mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 67 | Διακλάδωση Τ Σωλήνων Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 68 | Διακλάδωση Τ Σωλήνων Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀32mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 69 | Μούφα Σωλήνα Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 70 | Μούφα Σωλήνα Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι RA ⌀32mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 71 | Κουτί Επίτοιχο Ηλεκτρολογικό ~110X110Χ74mm IP65 | τεμ. | 5 |  |  |
| 72 | Φις Σούκο Αρσενικό IP2016A/250V | τεμ. | 10 |  |  |
| 73 | Φις Σούκο Θηλυκό ΙP2016A/240V | τεμ. | 10 |  |  |
| 74 | Φις Σούκο Αρσενικό Καουτσούκ/IP45/16A/250V | τεμ. | 5 |  |  |
| 75 | Φις Σούκο Θηλυκό Καουτσούκ/IP45/16A/250V | τεμ. | 5 |  |  |
| 76 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 5X20mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 77 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 7X25mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 78 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 9X25mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 79 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 12X35mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 80 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 14X35mm (συσκευασία 100τεμαχίων) | τεμ. | 5 |  |  |
| 81 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 20X45mm (συσκευασία 50 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 82 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 83 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀8mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 84 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀10mm (συσκευασία 50 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 85 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀12mm (συσκευασία 25 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 86 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Γυψοσανίδας (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 87 | Ταινία Καλωδίων Μονωτική PVC | τεμ. | 30 |  |  |
| 88 | Ταινία Καουτσούκ Μαύρη Ανθυγρού Αυτοβουλκαζόμενη | τεμ. | 5 |  |  |
| 89 | Τσέρκι Στήριξης Μεταλλικό για Ατσαλόκαρφα Ρομπότ Πάχος ταινίας 0,7X12mm Υποδοχή βίδας 5mm L10m | τεμ. | 2 |  |  |
| 90 | Τσέρκι Στήριξης Μεταλλικό για Ατσαλόκαρφα Ρομπότ Πάχος ταινίας 0,8X17mm Υποδοχή βίδας 5mm L10m | τεμ. | 2 |  |  |
| 91 | Ατσαλόκαρφα Ρομπότ 8x18mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 92 | Ατσαλόκαρφα Ρομπότ 8x25mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 93 | Πλάκα Γειώσεως Χάλκινη Ηλεκτρολυτική 500X500X3mm + αγωγος 35mm² Cu | τεμ. | 1 |  |  |
| 94 | Ηλεκτρόδιο/Ράβδος Γειώσεως Κυλινδρική Χαλύβδινη Επιχαλκωμένη St/Cu ΕΝ62561-1&2 (Cu-E 250μm) 5/8'' d14xL1500mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 95 | Σφιγκτήρας Γειώσεως Ηλεκτρόδιου Ορειχάλκινος 5/8'' | τεμ. | 5 |  |  |
| 96 | Πολύπριζο 3 θέσεων Σούκο με Καλώδιο 1,5m 3x1,5mm² | τεμ. | 10 |  |  |
| 97 | Πολύπριζο 4 θέσεων Σούκο με Καλώδιο 1,5m 3x1,5mm²² | τεμ. | 10 |  |  |
| 98 | Πολύπριζο 5 θέσεων Σούκο με Καλώδιο 1,5m 3x1,5mm² | τεμ. | 10 |  |  |
|  | Μερικό Σύνολο Ομάδας Γ΄ |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Γ΄ |  |

| Δ | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| --- | --- |
| 1 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C10A 6kA | τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C16A 6kA | τεμ. | 20 |  |  |
| 3 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C20A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 4 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C25A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 5 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C32A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 6 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C40A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 7 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C50A 6kA | τεμ. | 3 |  |  |
| 8 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C63A 6kA | τεμ. | 3 |  |  |
| 9 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C80A 10kA | τεμ. | 1 |  |  |
| 10 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C100A 10kA | τεμ. | 1 |  |  |
| 11 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D10A 6kA | τεμ. | 3 |  |  |
| 12 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D16A 6kA | τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D20A 6kA | τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D25A 6kA | τεμ. | 5 |  |  |
| 15 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C10A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 5 |  |  |
| 16 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C16A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 5 |  |  |
| 17 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C20A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C25A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 5 |  |  |
| 19 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C32A 6kA 250VAC 2CO | τεμ. | 5 |  |  |
| 20 | Διακόπτης Διαρροής Έντασης/Ηλεκτρονόμος Ασφαλείας Ράγας, Relay 2P L+N 40A 0,03A 250VAC | τεμ. | 5 |  |  |
| 21 | Διακόπτης Διαρροής Έντασης/Ηλεκτρονόμος Ασφαλείας Ράγας, Relay 4P 3L+N 3Χ40A 0,03A 400VAC | τεμ. | 5 |  |  |
| 22 | Διακόπτης Διαρροής Έντασης/Ηλεκτρονόμος Ασφαλείας Ράγας, Relay 4P 3L+N 3Χ63A 0,03A 400VAC | τεμ. | 5 |  |  |
| 23 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Μονοπολικός 2 Θέσεων (0-1) 1P 40A 250VAC | τεμ. | 3 |  |  |
| 24 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Μονοπολικός 2 Θέσεων (0-1) 1P 63A 250VAC | τεμ. | 3 |  |  |
| 25 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Διπολικός 2 Θέσεων (0-1) 2P L+N 40A 250VAC | τεμ. | 3 |  |  |
| 26 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Τριπολικός 2 Θέσεων (0-1) 3P 3Χ40A 400VAC | τεμ. | 3 |  |  |
| 27 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Τριπολικός 2 Θέσεων (0-1) 3P 3Χ63A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 28 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Τριπολικός 2 Θέσεων (0-1) 3P 3Χ80A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 29 | Ηλεκτρονόμος Ισχύος Ράγας, Relay 2χ20A 250VAC 2CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 30 | Ηλεκτρονόμος Ισχύος Ράγας, Relay 4x40A 400VAC 4CO | τεμ. | 3 |  |  |
| 31 | Ηλεκτρονόμος Ισχύος Ράγας, Relay 4x63A 400VAC 4CO | τεμ. | 3 |  |  |
| 32 | Ενδεικτική Λυχνία Ράγας Led Μονή 1CO | τεμ. | 5 |  |  |
| 33 | Ενδεικτική Λυχνία Ράγας Led Τριπλή 1CO | τεμ. | 5 |  |  |
| 34 | Χρονοδιακόπτης Αναλογικός Ράγας με Εφεδρεία, 1 Έξοδος Αυτονομία 100h, 16A | τεμ. | 5 |  |  |
| 35 | Διακόπτης Λυκόφωτος/Φωτοκύτταρο Ημέρας-Νύχτας, με Ρύθμιση Χρόνου/Φωτεινότητας, Εξωτερικός, Στεγανός, Επίτοιχος, 16A 2300W 250VAC 2-1000lx IP55 | τεμ. | 5 |  |  |
| 36 | Ρελέ Επιτήρησης Τάσης Ράγας Μονοφασικό | τεμ. | 6 |  |  |
| 37 | Ρελέ Επιτήρησης Τάσης Ράγας Τριφασικό | τεμ. | 1 |  |  |
| 38 | Ρευματοδότης Ασφαλείας Σούκο/Πρίζα, Ράγας | τεμ. | 3 |  |  |
| 39 | Αυτόματος Κλιμακοστασίου Ηλεκτρονικός Ράγας 0,5-10min 2300W 16A 250VAC 1CO | τεμ. | 1 |  |  |
| 40 | Ράγα Ηλεκτρικού Πίνακα Χάλυβα Τ 1m | τεμ. | 1 |  |  |
| 41 | Γέφυρα Αυτομάτων Ασφαλειών/Χτένι – Μονοφασική Μονωμένη – Περονωτή/ Διχαλωτή, 1P 63Α 1m | τεμ. | 3 |  |  |
| 42 | Γέφυρα Αυτομάτων Ασφαλειών/Χτένι – Τριφασική Μονωμένη – Περονωτή/ Διχαλωτή, 3P 63Α 1m | τεμ. | 1 |  |  |
| 43 | Γέφυρα Αυτομάτων Ασφαλειών/Χτένι – Φάση & Ουδέτερο Μονωμένη – Περονωτή/ Διχαλωτή, 2P+N 63Α 1m | τεμ. | 1 |  |  |
| 44 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-10A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 45 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-16A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 46 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-20A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 47 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-25A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 48 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIII/E33-35A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 49 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIII/E33-50A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 50 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIII/E33-63A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 51 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIV/R1¼-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 52 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIV/R1¼-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 53 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-30A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 54 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-35A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 55 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-40A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 56 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-50A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 57 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D01/E14-10A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 58 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D01/E14-16A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 59 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-20A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 60 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-25A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 61 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-35A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 62 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-40A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 63 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-50A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 64 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-63A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 65 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D03/M30x2-80A-400VAC gL/gG | τεμ. | 10 |  |  |
| 66 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D03/M30x2-100A-400VAC gL/gG | τεμ. | 10 |  |  |
| 67 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-50A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 68 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-63A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 69 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 70 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 71 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-63A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 72 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 73 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 74 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-125A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 75 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-160A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 76 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 77 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 78 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-125A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 79 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-160A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 80 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 81 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-125A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 82 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-160A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 83 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-200A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 84 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-250A-500VAC gL/gG | τεμ. | 3 |  |  |
| 85 | Βάση Ασφαλειών Diazed Μονοπολική 1P DII (2-25Α) 25A-500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 86 | Βάση Ασφαλειών Diazed Μονοπολική 1P DIII (35-63Α) 63A-500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 87 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Diazed DII E27(2-25A)500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 88 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Diazed DIII E33(35-63A)500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 89 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Diazed DIV R1¼(80-100A)500V | τεμ. | 1 |  |  |
| 90 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Μονό Diazed 1P DII E27 2-25A | τεμ. | 10 |  |  |
| 91 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Μονό 1P DIII (35-63Α) 63A-500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 92 | Μήτρα Ασφαλειών Diazed DII 10-25Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 93 | Μήτρα Ασφαλειών Diazed DIII 35-63Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 94 | Βάση Ασφαλειών/Ταμπακέρα Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16 50A | τεμ. | 10 |  |  |
| 95 | Βάση Ασφαλειών Neozed Μονοπολική 1P D01/E14 10A-16A 400VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 96 | Βάση Ασφαλειών Neozed Μονοπολική 1P D02/E18 20A-63A 400VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 97 | Βάση Ασφαλειών Neozed Τριπολική 3P D02/E18 20A-63A 400VAC | τεμ. | 1 |  |  |
| 98 | Βάση Ασφαλειών Neozed Τριπολική 3P D03/M30x2 80A-100A 400VAC | τεμ. | 1 |  |  |
| 99 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Neozed D01/E14 10A-16A 400VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 100 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Neozed D02/E18 80A-100A 400VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 101 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Neozed D03/E30 80A-100A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 102 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Μονό 1P D01/E14 10A-16A | τεμ. | 4 |  |  |
| 103 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Μονό 1P D02/E18 20A-63A | τεμ. | 4 |  |  |
| 104 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Τριπλό 3P D02/E18 20A-63A | τεμ. | 3 |  |  |
| 105 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Τριπλό 3P D03/E30 80A-100A | τεμ. | 3 |  |  |
| 106 | Λοιπό ασφαλειοδιακοπτικό υλικό πινάκων | τεμ. | 1 |  |  |
|  | Μερικό Σύνολο Ομάδας Δ΄ |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Δ΄ |  |

| Ε | ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |
| --- | --- |
| 1 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Απλός, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 2 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Κομμιτατέρ K/R, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 3 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Αλε-ρετούρ A/R, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 4 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Μεσαίου Αλε-ρετούρ Μ-A/R, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 5 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Απλού με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 6 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Κλιμακοστασίου Φωτεινό με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Ρολών,Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 5 |  |  |
| 8 | Μηχανισμός Χωνευτού Ρευματοδότη Ασφαλείας Σούκο/Πρίζα, με Ασφάλεια Παιδιών 16A 250VAC με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 25 |  |  |
| 9 | Μηχανισμός Χωνευτού Ρευματοδότη Ασφαλείας Σούκο/Πρίζα, με Καπάκι & Ασφάλεια Παιδιών 16A 250VAC με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Πλαίσιο 1 Θέσης Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/ Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 20 |  |  |
| 11 | Πλαίσιο 2 Θέσεων Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 20 |  |  |
| 12 | Πλαίσιο 3 Θέσεων Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 15 |  |  |
| 13 | Πλαίσιο 4 Θέσεων Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Τηλεφώνου RJ11, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 15 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Πληροφορικής RJ45 ΚΑΤ. 6UPT, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 16 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Πληροφορικής Διπλή RJ45 ΚΑΤ. 6UPT, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Τηλεόρασης TV Διέλευσης, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Τηλεόρασης TV Τερματική, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 5 |  |  |
| 19 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Επιγραφής (κουδουνιού) Φωτεινό 12V & Πλαισίου, με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 5 |  |  |
| 20 | Διακόπτης Απλός Εξωτερικός Γκρι 10Α Στεγανός IP44 | τεμ. | 5 |  |  |
| 21 | Πρίζα Σούκο Μονή Εξωτερική Γκρι 16Α Στεγανή IP44 | τεμ. | 15 |  |  |
| 22 | Διακόπτης A/R Αλέ-Ρετούρ Εξωτερικός Γκρι 10Α Στεγανός IP44 | τεμ. | 10 |  |  |
| 23 | Διακόπτης K/R Διπλός-Κομιτατέρ Εξωτερικός Γκρι 10Α Στεγανός IP44 | τεμ. | 10 |  |  |
|  | Μερικό Σύνολο Ομάδας Ε΄ |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας Ε΄ |  |

| ΣΤ | ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ |
| --- | --- |
| 1 | Κανάλι Καλωδίων Επιδαπέδιο Πλαστικό Αυτοκόλλητο ~50x11mm 2m | τεμ. | 4 |  |  |
| 2 | Κανάλι Καλωδίων Επιδαπέδιο Πλαστικό Αυτοκόλλητο ~70x18mm 2m | τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS Αυτοκόλλητο ~12x12mm 2m | τεμ. | 30 |  |  |
| 4 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS Αυτοκόλλητο ~20x10mm 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~40x25mm 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~60x40mm 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~80x40mm 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~80x60mm 2m | τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης Επίτοιχο Πλαστικό με Καπάκι ~100x40mm 2m | τεμ. | 5 |  |  |
| 10 | Συνδετικό/ενωτικό Κάλυμμα για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 11 | Επίπεδη Γωνία 90 Μοιρών για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 3 |  |  |
| 12 | Εξωτερική Γωνία για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 3 |  |  |
| 13 | Εσωτερική Γωνία για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 3 |  |  |
| 14 | Tάπα για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 15 | Ταυ για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 4 |  |  |
| 16 | Πλαίσιο 2 Θέσεων για Πρίζες σε Κανάλι Τοίχου Διελεύσεως/Δομημένης | τεμ. | 5 |  |  |
| 17 | Μπουτόν Κουδουνιού Εξωτερικό Γκρι 16Α Στεγανό IP44 | τεμ. | 5 |  |  |
| 18 | Φις RJ45 CAT5e | τεμ. | 300 |  |  |
| 19 | Φις RJ11 | τεμ. | 200 |  |  |
| 20 | Φις 4P4C (Αμερικάνικο Ακουστικών) | τεμ. | 100 |  |  |
| 21 | Καλώδιο Λευκό 4Πολικο Τηλεφώνου για Αμερικάνικο Φις | τεμ. | 200 |  |  |
| 22 | Πρίζα Δικτύου Εξωτερική Επιτοίχια Μονή CAT6 CLASS E UTP 1XRJ45 | τεμ. | 30 |  |  |
| 23 | Πρίζα Δικτύου Εξωτερική Επιτοίχια Διπλή CAT6 CLASS E UTP 2XRJ45 | τεμ. | 50 |  |  |
| 24 | Πρίζα Τηλεφώνου Εξωτερική Επιτοίχια RJ11 Αυτοκόλλητη | τεμ. | 31 |  |  |
| 25 | Καλώδιο Σπιράλ Ακουστικού Τηλεφώνου Φις RJ10 2m | τεμ. | 20 |  |  |
| 26 | Αντάπτορας για Μοίρασμα 2 ΘέσεωνΔικτύου σε μια Πρίζα | τεμ. | 10 |  |  |
| 27 | Πρίζα Δικτύου Εξωτερική Επιτοίχια Διπλή CAT6 CLASS E UTP 2XRJ45 | τεμ. | 20 |  |  |
| 28 | Καλώδιο Δικτύου CAT6 CLASS E UTP | m | 1000 |  |  |
| 29 | Patch Cord CAT6 CLASS E UTP 60cm | τεμ. | 20 |  |  |
| 30 | Καρφάκια για το Utp 5/20 (συσκευασία των 100) | τεμ. | 2 |  |  |
| 31 | Καρφάκια για το Utp 6/25 (συσκευασία των 100) | τεμ. | 2 |  |  |
|  | Μερικό Σύνολο Ομάδας ΣΤ΄ |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |
|  | Συνολική Δαπάνη Ομάδας ΣΤ΄ |  |

| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

CPV: 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό»

Ο προμηθευτής αποδέχεται την αυξομείωση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας εντός του ποσού του προϋπολογισμού,  Τυχόν έκπτωση που θα επιτευχθεί δύναται να απορροφηθεί από την Υπηρεσία μέσω της αγοράς μεγαλύτερων ποσοτήτων υλικών

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

___________________________________________           	Αργυρούπολη ____/____/2018

(Σφραγίδα και υπογραφή)                                                               	(Ημ/νία συμπλήρωσης)