| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  | Αρ. Μελέτης: 4/2020 |
| --- | --- | --- |

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αποδέχομαι την εκ μέρους της Υπηρεσίας δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδος:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ |
| 1 | Λαμπτήρας LED Ημέρας Νύχτας A60 E27 10W 920lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED Με Ανιχνευτή Κίνησης A70 E27 8W 720lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 7W 620lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 10W 820lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 13W 1250lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 15W 1500lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας LED A80 E27 Κλασσική 18W 2270lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 7W 610lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 10W 810lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 13W 1230lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας LED A60 E27 Κλασσική 15W 1470lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας LED A80 E27 Κλασσική 18W 2150lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας LED A70 E27 Κλασσική 8W 600lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 14 | Λαμπτήρας LED A60 E27 DIMMABLE 10W 925lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας LED A60 E27 DIMMABLE 15W 1350lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 7W 620lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 10W 820lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 13W 1250lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 15W 1500lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 7W 610lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 10W 810lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 13W 1230lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας LED A60 B22 Κλασσική 15W 1470lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας LED C37 E14 Κερί 7W 580lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας LED C37 E14 Κερί 7W 560lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας LED C37 E14 Κερί 8W 740lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 27 | Λαμπτήρας LED C37 E14 Κερί 8W 730lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 28 | Λαμπτήρας LED C37 E14 Κερί 5W 450lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 29 | Λαμπτήρας LED C37 E14 Κερί 5W 440lm 2700K | τεμ. | 10 |  |  |
| 30 | Λαμπτήρας LED C37 E14 DIMMABLE Κερί 7W 570lm 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 31 | Λαμπτήρας LED C37 E14 DIMMABLE Κερί 7W 500lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 32 | Λαμπτήρας LED G45 E14 7W 580lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 33 | Λαμπτήρας LED G45 E14 7W 560lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 34 | Λαμπτήρας LED G45 E27 7W 580lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 35 | Λαμπτήρας LED G45 E27 7W 560lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 36 | Λαμπτήρας LED G45 E27 8W 730lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 37 | Λαμπτήρας LED G45 E14 8W 730lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 38 | Λαμπτήρας LED G45 E14 5W 440lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 39 | Λαμπτήρας LED G95 E27 13W 1090lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 40 | Λαμπτήρας LED G120 E27 18W 1600lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 41 | Λαμπτήρας LED G120 E27 DIMMABLE 18W 1600lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 42 | Λαμπτήρας LED R50 E14 7W 620lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 43 | Λαμπτήρας LED R63 E27 10W 800lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 44 | Λαμπτήρας LED AR111 G53 DIMMABLE 15W 900lm 2700K | τεμ. | 10 |  |  |
| 45 | Λαμπτήρας LED MR16 SMD 105° 7W 540lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 46 | Λαμπτήρας LED MR16 SMD 105° 7W 530lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 47 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 38° DIMMABLE 7W 620lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 48 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 38° DIMMABLE 7W 580lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 49 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 38° DIMMABLE 7W 550lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 50 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 38° 5W 450lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 51 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 38° 5W 440lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 52 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 105° 7W 555lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 53 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 105° 7W 540lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 54 | Λαμπτήρας LED GU10 SMD 105° 7W 530lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 55 | Λαμπτήρας LED E27 15W 1620lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 56 | Λαμπτήρας LED E27 15W 1590lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 57 | Λαμπτήρας LED E27 28W 2540lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 58 | Λαμπτήρας LED E27 28W 2500lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 59 | Λαμπτήρας LED E27 35W 3500lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 60 | Λαμπτήρας LED E27 35W 3450lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 61 | Λαμπτήρας LED E27/E40 48W 4650lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 62 | Λαμπτήρας LED E27/E40 48W 4590lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 63 | Λαμπτήρας LED E40 100W 9250lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 64 | Λαμπτήρας LED E40 100W 9150lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 65 | Λαμπτήρας LED E40 200W 16280lm 6000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 66 | Λαμπτήρας LED E40 200W 16000lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 67 | Λαμπτήρας LED E27 29W 3500lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 68 | Λαμπτήρας LED E27 35W 3410lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 69 | Λαμπτήρας LED T8 G13 600cm 9W 1040lm 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 70 | Λαμπτήρας LED T8 G13 600cm 9W 1020lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 71 | Λαμπτήρας LED T8 G13 600cm 9W 990lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 72 | Λαμπτήρας LED T8 G13 1200cm 18W 2090lm 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 73 | Λαμπτήρας LED T8 G13 1200cm 18W 2070lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 74 | Λαμπτήρας LED T8 G13 1200cm 18W 2050lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 75 | Λαμπτήρας LED T8 G13 1500cm 24W 2830lm 6500K | τεμ. | 10 |  |  |
| 76 | Λαμπτήρας LED T8 G13 1500cm 24W 2800lm 4000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 77 | Λαμπτήρας LED T8 G13 1500cm 24W 2760lm 3000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 78 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 70W E27 αχλαδωτή με starter (εκκινητή) 5880lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 79 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 100W 10700lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 80 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W 17700lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 81 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W 33200lm | τεμ. | 20 |  |  |
| 82 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 400W 56000lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 83 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W αχλαδωτός Ε40 16900lm | τεμ. | 50 |  |  |
| 84 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W αχλαδωτός Ε40 31000lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 85 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 400W αχλαδωτός Ε40 56000lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 86 | Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 100 W με εκκινητή αχλαδωτός 9500lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 87 | Λαμπτήρας νατρίου Yψηλής Πίεσης 400W Fc2 2πλού άκρου 49000lm | τεμ. | 2 |  |  |
| 88 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W E27 4200K 8100lm | τεμ. | 2 |  |  |
| 89 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W E27 4200K 17500lm | τεμ. | 2 |  |  |
| 90 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτή 70W E27 3000K 8100lm | τεμ. | 2 |  |  |
| 91 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονίδιων PAR 400W E40 30000lm | τεμ. | 6 |  |  |
| 92 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35W G12 3000K 3100lm | τεμ. | 4 |  |  |
| 93 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W G12 3000K 5200lm | τεμ. | 4 |  |  |
| 94 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 35W G8.5 3000K 3100lm | τεμ. | 4 |  |  |
| 95 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W PGX12-2 4200K 12000lm | τεμ. | 4 |  |  |
| 96 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 58W/6400 G13 1500mm 5000lm | τεμ. | 6 |  |  |
| 97 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 36W/6400 G13 1200mm 3200lm | τεμ. | 6 |  |  |
| 98 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 36W/4000 G13 1200mm 3350lm | τεμ. | 6 |  |  |
| 99 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 18W/6400 G13 600mm 1300lm | τεμ. | 6 |  |  |
| 100 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 18W/4000 G13 600mm 1350lm | τεμ. | 6 |  |  |
| 101 | Λαμπτήρας φθορισμού Σωληνωτή 28W/840 G5 1149mm 2900lm | τεμ. | 6 |  |  |
| 102 | Λαμπτήρας LED 28W E27 4000K στεγανός 2500lm | τεμ. | 10 |  |  |
| 103 | Φωτιστικό LED 60X60 ψευδοροφής 40W | τεμ. | 60 |  |  |
| 104 | Φωτιστικό LED 60x60 ψευδοροφής 48W | τεμ. | 30 |  |  |
| 105 | Φωτιστικό LED στρογγυλό ψευδοροφής 48W | τεμ. | 10 |  |  |
| 106 | Φωτιστικό LED στρογγυλό ψευδοροφής 24W | τεμ. | 20 |  |  |
| 107 | Φωτιστικό LED στρογγυλό ψευδοροφής 22W | τεμ. | 20 |  |  |
| 108 | Φωτιστικό LED στρογγυλό εξωτερικό 18W | τεμ. | 20 |  |  |
| 109 | Φωτιστικό LED 120x30 ψευδοροφής 48W | τεμ. | 20 |  |  |
| 110 | Φωτιστικό LED 120x30 με δυνατότητα ανάρτησης, 48W | τεμ. | 10 |  |  |
| 111 | Λαμπτήρες μη προβλέψιμοι κατά την σύνταξη της μελέτης | τεμ. | 100 | 10.00 | 1,000.00 |
| Β | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ,ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ & ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
| 112 | Φωτιστικό Οδοφωτισμού Βραχίονα μεΛαμπτήρα Ε27 NAV Νάτριου 70με Μπάλαστ/Πυκνωτή | τεμ. | 10 | 50.00 | 500.00 |
| 113 | Φωτιστικό Οδοφωτισμού Βραχίονα με Λαμπτήρα Ε27 NAV Νάτριου 100W-150W με Μπάλαστ/Πυκνωτή (σύμφωνα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας) | τεμ. | 10 |  |  |
| 114 | Φωτιστικό Οδοφωτισμού Βραχίονα με Λαμπτήρα Ε40 NAV Νάτριου 250W με Μπάλαστ/Πυκνωτή | τεμ. | 10 |  |  |
| 115 | Φωτιστικό Επίστυλο Κορυφής Κωνικού Σχήματος για Πλατείες-Πεζοδρόμια Χυτού Κράματος Αλουμινίου Γκρι & Πλαστικό Κάλυμα Στεγανό IP54 για Λαμπτήρα Ε40 NAV Νάτριου 150W με Μπάλαστ/Πυκνωτή 240V | τεμ. | 20 |  |  |
| 116 | Προβολέας Εξωτερικός Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης Αλουμινίου Στεγανός IP55 HQI 250W/240V | τεμ. | 2 |  |  |
| 117 | Προβολέας Εξωτερικός Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης Αλουμινίου Στεγανός IP55 HQI 400W/240V | τεμ. | 2 |  |  |
| 118 | Φωτιστικό Φθορίου Ηλεκτρονικό 2Χ36W 120cm 240V | τεμ. | 2 |  |  |
| 119 | Φωτιστικό Αλουμινίου Επίτοιχη Χελώνα Στεγανή Εξωτερικών Χώρων IP44/240V | τεμ. | 6 |  |  |
| 120 | Φωτιστικό Πλαστικό Επίτοιχη Χελώνα Στεγανή Εξωτερικών Χώρων IP44/240V | τεμ. | 10 |  |  |
| 121 | Καπάκια Φωτιστικών Οδοφωτισμού Βραχίονα | τεμ. | 10 |  |  |
| 122 | Καπάκια Φωτιστικού Κορυφής Κωνικού Σχήματος | τεμ. | 20 |  |  |
| 123 | Μπάλα Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου Ακρυλική Οπάλ Φ30mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 124 | Μπάλα Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου Ακρυλική Οπάλ Φ40mm | τεμ. | 20 |  |  |
| 125 | Βάση Μπάλας Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου με Ντουί Πορσελάνης E27 Φ30mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 126 | Βάση Μπάλας Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου με Ντουί Πορσελάνης E27 Φ40mm | τεμ. | 20 |  |  |
| 127 | Ντουί Πορσελάνης E14 με Βάση Μαστού/Λαμάκι Βιδώματος σε Βάση | τεμ. | 10 |  |  |
| 128 | Ντουί Πορσελάνης E27 με Βάση Μαστού/Λαμάκι Βιδώματος σε Βάση | τεμ. | 20 |  |  |
| 129 | Ντουί Πορσελάνης Διαιρούμενο E27 Φωτιστικού Οδοφωτισμού | τεμ. | 20 |  |  |
| 130 | Ντουί Πορσελάνης Διαιρούμενο E40 Φωτιστικού Οδοφωτισμού | τεμ. | 10 |  |  |
| 131 | Ντουί Φωτιστικού Φθορίου τύπου U | τεμ. | 10 |  |  |
| 132 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού Νάτριου & Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 70W | τεμ. | 20 |  |  |
| 133 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού Νάτριου & Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 100W | τεμ. | 20 |  |  |
| 134 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού NAV Νάτριου & ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 150W | τεμ. | 20 |  |  |
| 135 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού NAV Νάτριου & ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 250W | τεμ. | 10 |  |  |
| 136 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Φωτιστικά Οδοφωτισμού NAV Νάτριου & ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων NAHJ 400W | τεμ. | 6 |  |  |
| 137 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για Προβολέα Εξωτερικό ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων 1000W | τεμ. | 2 |  |  |
| 138 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ για προβολέα εξωτερικό ΜΗ-Q Μεταλλικών Αλογονιδίων 2000W | τεμ. | 4 |  |  |
| 139 | Εκκινητής για Λαμπτήρα Μετάλλου HQI & Νατρίου 70W έως 400W | τεμ. | 50 |  |  |
| 140 | Εκκινητής για Λαμπτήρα Μετάλλου HQI &Νατρίου 600W έως 1000W | τεμ. | 6 |  |  |
| 141 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ 36W | τεμ. | 10 |  |  |
| 142 | Ηλεκτρομαγνητικό Στραγγαλιστικό Πηνίο/Μπάλαστ 58W | τεμ. | 6 |  |  |
| 143 | Στάρτερ για Λάμπες Φθορίου 4-22W/ 240V | τεμ. | 50 |  |  |
| 144 | Στάρτερ για Λάμπες Φθορίου 4-65W/ 240V | τεμ. | 50 |  |  |
| 145 | Βάση Στάρτερ Βιδωτή/Καρφωτή | τεμ. | 20 |  |  |
| 146 | Ασφάλεια Υάλινη Κυλινδρική 5A-7α 5Χ20 250VAC | τεμ. | 50 |  |  |
| 147 | Ασφάλεια Υάλινη Κυλινδρική 8-10A 6Χ32 250VAC | τεμ. | 50 |  |  |
| 148 | Βάση Ασφάλειας Κυλινδρική 5Χ20 250VAC | τεμ. | 20 |  |  |
| 149 | Βάση Ασφάλειας Κυλινδρική 6Χ32 250VAC | τεμ. | 20 |  |  |
| 150 | Καλώδιο ΔΕΗ Αλουμινίου (Δημοτικό Φωτισμό) 1Χ2,5mm | m | 100 |  |  |
| 151 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μαύρο 1Χ1,5mm | m | 100 |  |  |
| 152 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μαύρο 1Χ2,5mm | m | 100 |  |  |
| 153 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μπλε 1Χ1,5mm | m | 100 |  |  |
| 154 | Καλώδιο Σιλικόνης (Δημοτικό Φωτισμό) Μπλε 1Χ2,5mm | m | 100 |  |  |
| 155 | Μπράτσο/Βραχίονας για Φωτιστικό Οδοφωτισμού από Γαλβανισμένη Σιδεροσωλήνα ⌀60mm Συνολικό Μήκος : 1m Ακτίνα Καμπυλότητας : 200mm οριζόντια προβολή 0,65m με γαλβανιζέ κολάρα 30x3mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 156 | Τσέρκι Ανοξείδωτο για Στερέωση Μπράτσου/Βραχίονα Οδοφωτισμού 19Χ0,5mm | kg | 45 |  |  |
| 157 | Συνδετήρες με Ποδαράκια Γαλβανιζέ για Τσέρκι Στερέωσης Ανοξείδωτο 19Χ0,5mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 158 | Γάστρες Φωτιστικών Πλατειών Αλουμινίου Μ20 πλήρεις | τεμ. | 30 |  |  |
| 159 | Ιστοί οδοφωτισμού πλατειών 3m πλήρεις (με φλάτζα & αγκύρια) | τεμ. | 10 |  |  |
| 160 | Πίλαρ μεταλλικό ενός πεδιου στεγανό εξωτερικού χώρου ΙΡ65 από γαλβανιζέ λαμαρίνα | τεμ. | 2 |  |  |
| 161 | Πίλαρ μεταλλικό δυο πεδίων στεγανό εξωτερικού χώρου ΙΡ65 από γαλβανιζέ λαμαρίνα | τεμ. | 2 |  |  |
| 162 | Προβολέας LED 30W 3000K IP65 | τεμ. | 50 |  |  |
| 163 | Προβολέας LED τύπου COB έως 40W | τεμ. | 25 |  |  |
| 164 | Προβολέας LED τύπου COB έως 70W | τεμ. | 25 |  |  |
| 165 | Προβολέας LED 150W 4000K IP65 | τεμ. | 20 |  |  |
| 166 | Προβολέας LED 200W 4000K IP65 | τεμ. | 20 |  |  |
| 167 | Φωτιστικό σώμα κορυφής LED ισχύος 40W | τεμ. | 50 |  |  |
| 168 | Φωτιστικό σώμα κορυφής παραδοσιακό LED ισχύος 60W | τεμ. | 40 |  |  |
| 169 | Φωτιστικό σώμα οδικού LED ισχύος 50W | τεμ. | 10 |  |  |
| 170 | Φωτιστικό οδικού με Φ/Β πάνελ και αισθητήρα κίνησης 20W 5000K | τεμ. | 10 |  |  |
| 171 | Απρόβλεπτα φωτιστικά σώματα-προβολείς | τεμ. | 50 | 50.00 | 2,500.00 |

| Γ | ΚΑΛΩΔΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
| --- | --- |
| 172 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-U 1x1,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 173 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-U 1x2,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 100 |  |  |
| 174 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-U 1x4mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 175 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-R 1x6mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 400 |  |  |
| 176 | Καλώδιο Ρεύματος Μονοπολικό Δύσκαμπτο NYA HO7V-R 1x10mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 200 |  |  |
| 177 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x1,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 300 |  |  |
| 178 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x2,5mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 300 |  |  |
| 179 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x4mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 300 |  |  |
| 180 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x6mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 300 |  |  |
| 181 | Καλώδιο Ρεύματος Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYAF H07V-K 1x10mm² (Διάφορα χρώματα ανάλογα με τις ανάγκες) | m | 300 |  |  |
| 182 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm² | m | 300 |  |  |
| 183 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm² | m | 300 |  |  |
| 184 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G4 - 3x4mm² | m | 200 |  |  |
| 185 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 3G6 - 3x6mm² | m | 300 |  |  |
| 186 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G1,5 - 5x1,5mm² | m | 300 |  |  |
| 187 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm² | m | 300 |  |  |
| 188 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G4 - 5x4mm² | m | 300 |  |  |
| 189 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό NYM H05VV-U 5G6 - 5x6mm² | m | 300 |  |  |
| 190 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G1,5 - 3x1,5mm² | m | 400 |  |  |
| 191 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G2,5 - 3x2,5mm² | m | 300 |  |  |
| 192 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G4 - 3x4mm² | m | 300 |  |  |
| 193 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 3G6 - 3x6mm² | m | 200 |  |  |
| 194 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G1,5 - 5x1,5mm² | m | 200 |  |  |
| 195 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G2,5 - 5x2,5mm² | m | 200 |  |  |
| 196 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G4- 5x4mm² | m | 100 |  |  |
| 197 | Καλώδιο Ρεύματος Λευκό Στρογγυλό Πολύκλωνο Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F 5G6 - 5x6mm² | m | 100 |  |  |
| 198 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G1,5 - 3x1,5mm² | m | 100 |  |  |
| 199 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G2,5 - 3x2,5mm² | m | 100 |  |  |
| 200 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G4 - 3x4mm² | m | 100 |  |  |
| 201 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 3G6 - 3x6mm² | m | 100 |  |  |
| 202 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-R 3G10 - 3x10mm² | m | 100 |  |  |
| 203 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G1,5 - 5x1,5mm² | m | 200 |  |  |
| 204 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G2,5 - 5x2,5mm² | m | 300 |  |  |
| 205 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G4 - 5x4mm² | m | 200 |  |  |
| 206 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-U 5G6 – 5x6mm² | m | 300 |  |  |
| 207 | Καλώδιο Ρεύματος Μαύρο Στρογγυλό Μονωμένο Εξωτερικών Εγκαταστάσεων NYY J1VV-R 5G10–5x10mm² | m | 100 |  |  |
| 208 | Καλώδιο Ρεύματος Στρογγυλό H05VV-F 3G2,5–3x2,5mm² | m | 200 |  |  |
| 209 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 2,5mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 210 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 4mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 211 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 6mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 212 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 10mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 213 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 12mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 214 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 16mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 10 |  |  |
| 215 | Κλέμα Σύνδεσης Καλωδίων 25mm² (σειρά των 12) | τεμ. | 4 |  |  |
| 216 | Κυπαρισσάκι Σύνδεσης Καλωδίων 10mm (σειρά των 10) | τεμ. | 4 |  |  |
| 217 | Κυπαρισσάκι Σύνδεσης Καλωδίων 16mm (σειρά των 10) | τεμ. | 4 |  |  |
| 218 | Κυπαρισσάκι Σύνδεσης Καλωδίων 25mm (σειρά των 10) | τεμ. | 2 |  |  |
| 219 | Καλύμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψες/Caps 1,5-2,5mm² (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 220 | Καλύμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψες/Caps 4mm² (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 221 | Καλύμματα Καλωδίων Βιδωτά Κάψες/Caps 6-10mm² (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 222 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~150x3,6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 223 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~310x4,8mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 224 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~350x7,6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 225 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία ~550x7,6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 226 | Δεματικά Καλωδίων Μαύρα Προστασία UV ~760x9mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 227 | Βάση Δεματικών Καλωδίων Αυτοκόλλητη 3x3cm(συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 228 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Ευθύγραμμος Γκρι ⌀20mm 3m | m | 20 |  |  |
| 229 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Ευθύγραμμος Γκρι ⌀32mm 3m | m | 20 |  |  |
| 230 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Σπιράλ Γκρι ⌀20mm 1m | m | 50 |  |  |
| 231 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Σπιράλ Γκρι ⌀32mm 1m | m | 50 |  |  |
| 232 | Σωλήνας Πλαστικός Επίτοιχος Ηλεκτρολογικός Σπιράλ Γκρι ⌀50mm 1m | m | 50 |  |  |
| 233 | Φρεάτια πλαστικά 30x30 στεγανά | τεμ. | 100 |  |  |
| 234 | Κολάρο Στήριξης Σωλήνα Πλαστικό Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 235 | Κολάρο Στήριξης Σωλήνα Πλαστικό Γκρι ⌀32mm | τεμ. | 50 |  |  |
| 236 | Καμπύλη/Γωνία Πλαστική Σωλήνα Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 237 | Καμπύλη/Γωνία Πλαστική Σωλήνα Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀32mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 238 | Διακλάδωση Τ Σωλήνων Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 239 | Διακλάδωση Τ Σωλήνων Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀32mm | τεμ. | 5 |  |  |
| 240 | Μούφα Σωλήνα Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι ⌀20mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 241 | Μούφα Σωλήνα Πλαστική Ηλεκτρολογική Γκρι RA ⌀32mm | τεμ. | 10 |  |  |
| 242 | Κουτί Επίτοιχο Ηλεκτρολογικό ~110X110Χ74mm IP65 | τεμ. | 5 |  |  |
| 243 | Φις Σούκο Αρσενικό IP2016A/250V | τεμ. | 10 |  |  |
| 244 | Φις Σούκο Θηλυκό ΙP2016A/240V | τεμ. | 10 |  |  |
| 245 | Φις Σούκο Αρσενικό Καουτσούκ/IP45/16A/250V | τεμ. | 5 |  |  |
| 246 | Φις Σούκο Θηλυκό Καουτσούκ/IP45/16A/250V | τεμ. | 5 |  |  |
| 247 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 5X20mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 248 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 7X25mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 249 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 9X25mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 250 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 12X35mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 251 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 14X35mm (συσκευασία 100τεμαχίων) | τεμ. | 5 |  |  |
| 252 | Στερεωτικά Καρφιά Καλωδίων/Ρόκα 20X45mm (συσκευασία 50 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 253 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀6mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 254 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀8mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 10 |  |  |
| 255 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀10mm (συσκευασία 50 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 256 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Μπετού ⌀12mm (συσκευασία 25 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 257 | Βύσματα Πλαστικά /Ούπα Γυψοσανίδας (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 258 | Ταινία Καλωδίων Μονωτική PVC | τεμ. | 100 |  |  |
| 259 | Ταινία Καουτσούκ Μαύρη Ανθυγρού Αυτοβουλκαζόμενη | τεμ. | 10 |  |  |
| 260 | Τσέρκι Στήριξης Μεταλλικό για Ατσαλόκαρφα Ρομπότ Πάχος ταινίας 0,7X12mm Υποδοχή βίδας 5mm L10m | τεμ. | 2 |  |  |
| 261 | Τσέρκι Στήριξης Μεταλλικό για Ατσαλόκαρφα Ρομπότ Πάχος ταινίας 0,8X17mm Υποδοχή βίδας 5mm L10m | τεμ. | 2 |  |  |
| 262 | Ατσαλόκαρφα Ρομπότ 8x18mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 263 | Ατσαλόκαρφα Ρομπότ 8x25mm (συσκευασία 100 τεμαχίων) | τεμ. | 2 |  |  |
| 264 | Πλάκα Γειώσεως Χάλκινη Ηλεκτρολυτική 500X500X3mm + αγωγος 35mm² Cu | τεμ. | 2 |  |  |
| 265 | Ηλεκτρόδιο/Ράβδος Γειώσεως Κυλινδρική Χαλύβδινη Επιχαλκωμένη St/Cu ΕΝ62561-1&2 (Cu-E 250μm) 5/8'' d14xL1500mm | τεμ. | 6 |  |  |
| 266 | Σφιγκτήρας Γειώσεως Ηλεκτρόδιου Ορειχάλκινος 5/8'' | τεμ. | 6 |  |  |
| 267 | Πολύπριζο 3 θέσεων Σούκο με Καλώδιο 1,5m 3x1,5mm² | τεμ. | 10 |  |  |
| 268 | Πολύπριζο 4 θέσεων Σούκο με Καλώδιο 1,5m 3x1,5mm²² | τεμ. | 10 |  |  |
| 269 | Πολύπριζο 5 θέσεων Σούκο με Καλώδιο 1,5m 3x1,5mm² | τεμ. | 10 |  |  |
| 270 | Απρόβλεπτα καλώδια | m. | 100 | 5.00 | 500.00 |
| Δ | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| 271 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C10A 6kA | τεμ. | 10 |  |  |
| 272 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C16A 6kA | τεμ. | 20 |  |  |
| 273 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C20A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 274 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C25A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 275 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C32A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 276 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C40A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 277 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C50A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 278 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C63A 6kA | τεμ. | 4 |  |  |
| 279 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C80A 10kA | τεμ. | 2 |  |  |
| 280 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου C 1P C100A 10kA | τεμ. | 2 |  |  |
| 281 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D10A 6kA | τεμ. | 2 |  |  |
| 282 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D16A 6kA | τεμ. | 2 |  |  |
| 283 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D20A 6kA | τεμ. | 2 |  |  |
| 284 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Μονοπολική Τύπου D 1P D25A 6kA | τεμ. | 2 |  |  |
| 285 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C10A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 286 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C16A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 287 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C20A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 288 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C25A 6kA 250VAC 1CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 289 | Μικροαυτόματη Ασφάλεια Διπολική Τύπου C με Διακοπή Ουδετέρου (Ν), 2P L+N C32A 6kA 250VAC 2CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 290 | Διακόπτης Διαρροής Έντασης/Ηλεκτρονόμος Ασφαλείας Ράγας, Relay 2P L+N 40A 0,03A 250VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 291 | Διακόπτης Διαρροής Έντασης/Ηλεκτρονόμος Ασφαλείας Ράγας, Relay 4P 3L+N 3Χ40A 0,03A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 292 | Διακόπτης Διαρροής Έντασης/Ηλεκτρονόμος Ασφαλείας Ράγας, Relay 4P 3L+N 3Χ63A 0,03A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 293 | Διακόπτης διαρροής έντασης με αυτόματη επαναφορά και έλεγχο διαρροών, μονοφασικό (P+N), με ονομαστική ένταση 40A και ευαισθησία 30mA | τεμ. | 2 |  |  |
| 294 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Μονοπολικός 2 Θέσεων (0-1) 1P 40A 250VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 295 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Μονοπολικός 2 Θέσεων (0-1) 1P 63A 250VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 296 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Διπολικός 2 Θέσεων (0-1) 2P L+N 40A 250VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 297 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Τριπολικός 2 Θέσεων (0-1) 3P 3Χ40A 400VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 298 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Τριπολικός 2 Θέσεων (0-1) 3P 3Χ63A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 299 | Διακόπτης Ράγας Μεταγωγικός Τριπολικός 2 Θέσεων (0-1) 3P 3Χ80A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 300 | Ηλεκτρονόμος Ισχύος Ράγας, Relay 2χ20A 250VAC 2CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 301 | Ηλεκτρονόμος Ισχύος Ράγας, Relay 4x40A 400VAC 4CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 302 | Ηλεκτρονόμος Ισχύος Ράγας, Relay 4x63A 400VAC 4CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 303 | Ενδεικτική Λυχνία Ράγας Led Μονή 1CO | τεμ. | 4 |  |  |
| 304 | Ενδεικτική Λυχνία Ράγας Led Τριπλή 1CO | τεμ. | 4 |  |  |
| 305 | Χρονοδιακόπτης Αναλογικός Ράγας με Εφεδρεία, 1 Έξοδος Αυτονομία 100h, 16A | τεμ. | 6 |  |  |
| 306 | Διακόπτης Λυκόφωτος/Φωτοκύτταρο Ημέρας-Νύχτας, με Ρύθμιση Χρόνου/Φωτεινότητας, Εξωτερικός, Στεγανός, Επίτοιχος, 16A 2300W 250VAC 2-1000lx IP55 | τεμ. | 6 |  |  |
| 307 | Ρελέ Επιτήρησης Τάσης Ράγας Μονοφασικό | τεμ. | 6 |  |  |
| 308 | Ρελέ Επιτήρησης Τάσης Ράγας Τριφασικό | τεμ. | 2 |  |  |
| 309 | Ρευματοδότης Ασφαλείας Σούκο/Πρίζα, Ράγας | τεμ. | 4 |  |  |
| 310 | Αυτόματος Κλιμακοστασίου Ηλεκτρονικός Ράγας 0,5-10min 2300W 16A 250VAC 1CO | τεμ. | 2 |  |  |
| 311 | Ράγα Ηλεκτρικού Πίνακα Χάλυβα Τ 1m | τεμ. | 2 |  |  |
| 312 | Γέφυρα Αυτομάτων Ασφαλειών/Χτένι – Μονοφασική Μονωμένη – Περονωτή/ Διχαλωτή, 1P 63Α 1m | τεμ. | 4 |  |  |
| 313 | Γέφυρα Αυτομάτων Ασφαλειών/Χτένι – Τριφασική Μονωμένη – Περονωτή/ Διχαλωτή, 3P 63Α 1m | τεμ. | 2 |  |  |
| 314 | Γέφυρα Αυτομάτων Ασφαλειών/Χτένι – Φάση & Ουδέτερο Μονωμένη – Περονωτή/ Διχαλωτή, 2P+N 63Α 1m | τεμ. | 2 |  |  |
| 315 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-10A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 316 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-16A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 317 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-20A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 318 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DII/E27-25A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 319 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIII/E33-35A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 320 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIII/E33-50A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 321 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIII/E33-63A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 322 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIV/R1¼-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 323 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Diazed DIV/R1¼-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 324 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-30A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 325 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-35A gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 326 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-40A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 327 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16-50A gL/gG | τεμ. | 100 |  |  |
| 328 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D01/E14-10A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 329 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D01/E14-16A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 330 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-20A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 331 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-25A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 332 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-35A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 333 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-40A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 334 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-50A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 335 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D02/E18-63A-400VAC gL/gG | τεμ. | 50 |  |  |
| 336 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D03/M30x2-80A-400VAC gL/gG | τεμ. | 10 |  |  |
| 337 | Ασφάλεια Τήξεως-Φυσίγγι Κυλινδρικό Πορσελάνης Neozed D03/M30x2-100A-400VAC gL/gG | τεμ. | 10 |  |  |
| 338 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-50A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 339 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-63A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 340 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 341 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH000-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 342 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-63A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 343 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 344 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 345 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-125A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 346 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH00-160A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 347 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-80A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 348 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 349 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-125A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 350 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH0-160A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 351 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-100A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 352 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-125A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 353 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-160A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 354 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-200A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 355 | Ασφάλεια Τήξεως-Μαχαιρωτή Πορσελάνης Τύπου BOX NH1-250A-500VAC gL/gG | τεμ. | 4 |  |  |
| 356 | Βάση Ασφαλειών Diazed Μονοπολική 1P DII (2-25Α) 25A-500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 357 | Βάση Ασφαλειών Diazed Μονοπολική 1P DIII (35-63Α) 63A-500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 358 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Diazed DII E27(2-25A)500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 359 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Diazed DIII E33(35-63A)500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 360 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Diazed DIV R1¼(80-100A)500V | τεμ. | 2 |  |  |
| 361 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Μονό Diazed 1P DII E27 2-25A | τεμ. | 10 |  |  |
| 362 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Μονό 1P DIII (35-63Α) 63A-500VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 363 | Μήτρα Ασφαλειών Diazed DII 10-25Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 364 | Μήτρα Ασφαλειών Diazed DIII 35-63Α | τεμ. | 10 |  |  |
| 365 | Βάση Ασφαλειών/Ταμπακέρα Μινιόν ΔΕΗ Diazed DI/E16 50A | τεμ. | 10 |  |  |
| 366 | Βάση Ασφαλειών Neozed Μονοπολική 1P D01/E14 10A-16A 400VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 367 | Βάση Ασφαλειών Neozed Μονοπολική 1P D02/E18 20A-63A 400VAC | τεμ. | 4 |  |  |
| 368 | Βάση Ασφαλειών Neozed Τριπολική 3P D02/E18 20A-63A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 369 | Βάση Ασφαλειών Neozed Τριπολική 3P D03/M30x2 80A-100A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 370 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Neozed D01/E14 10A-16A 400VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 371 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Neozed D02/E18 80A-100A 400VAC | τεμ. | 10 |  |  |
| 372 | Πώμα Βάσης Ασφαλειών Neozed D03/E30 80A-100A 400VAC | τεμ. | 2 |  |  |
| 373 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Μονό 1P D01/E14 10A-16A | τεμ. | 4 |  |  |
| 374 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Μονό 1P D02/E18 20A-63A | τεμ. | 4 |  |  |
| 375 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Τριπλό 3P D02/E18 20A-63A | τεμ. | 4 |  |  |
| 376 | Προστατευτικό Κάλυμμα Βάσης Ασφαλειών Neozed Τριπλό 3P D03/E30 80A-100A | τεμ. | 4 |  |  |
| 377 | Λοιπό ασφαλειοδιακοπτικό υλικό πινάκων | τεμ. | 2 | 170.00 | 340.00 |
| Ε | ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ |
| 378 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Απλός, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 379 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Κομμιτατέρ K/R, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 380 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Αλε-ρετούρ A/R, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 381 | Μηχανισμός Χωνευτού Διακόπτη με Αυτόματους Ακροδέκτες, Μεσαίου Αλε-ρετούρ Μ-A/R, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 382 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Απλού με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 383 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Κλιμακοστασίου Φωτεινό με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 20 |  |  |
| 384 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Ρολών,Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 4 |  |  |
| 385 | Μηχανισμός Χωνευτού Ρευματοδότη Ασφαλείας Σούκο/Πρίζα, με Ασφάλεια Παιδιών 16A 250VAC με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 30 |  |  |
| 386 | Μηχανισμός Χωνευτού Ρευματοδότη Ασφαλείας Σούκο/Πρίζα, με Καπάκι & Ασφάλεια Παιδιών 16A 250VAC με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 387 | Πλαίσιο 1 Θέσης Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/ Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 20 |  |  |
| 388 | Πλαίσιο 2 Θέσεων Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 20 |  |  |
| 389 | Πλαίσιο 3 Θέσεων Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 10 |  |  |
| 390 | Πλαίσιο 4 Θέσεων Οριζόντιας & Κάθετης Τοποθέτησης για Μηχανισμό Χωνευτού Διακόπτη/Πρίζας/Μπουτόν, Λευκό | τεμ. | 10 |  |  |
| 391 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Τηλεφώνου RJ11, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 392 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Πληροφορικής RJ45 ΚΑΤ. 6UPT, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 393 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Πληροφορικής Διπλή RJ45 ΚΑΤ. 6UPT, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 10 |  |  |
| 394 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Τηλεόρασης TV Διέλευσης, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 4 |  |  |
| 395 | Μηχανισμός Χωνευτής Πρίζας Τηλεόρασης TV Τερματική, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 4 |  |  |
| 396 | Μηχανισμός Χωνευτού Μπουτόν Επιγραφής (κουδουνιού) Φωτεινό 12V & Πλαισίου, με Αυτόματους Ακροδέκτες, Λευκός & Πλαίσιο | τεμ. | 4 |  |  |
| 397 | Διακόπτης Απλός Εξωτερικός Γκρι 10Α Στεγανός IP44 | τεμ. | 4 |  |  |
| 398 | Πρίζα Σούκο Μονή Εξωτερική Γκρι 16Α Στεγανή IP44 | τεμ. | 12 |  |  |
| 399 | Διακόπτης A/R Αλέ-Ρετούρ Εξωτερικός Γκρι 10Α Στεγανός IP44 | τεμ. | 10 |  |  |
| 400 | Διακόπτης K/R Διπλός-Κομιτατέρ Εξωτερικός Γκρι 10Α Στεγανός IP44 | τεμ. | 10 |  |  |
| 401 | Απρόβλεπτο διακοπτικό υλικό | τεμ. | 10 | 15.00 | 150.00 |
| ΣΤ | ΥΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ |
| 402 | Κανάλι Καλωδίων Επιδαπέδιο Πλαστικό Αυτοκόλλητο ~50x13mm 2m | τεμ. | 4 |  |  |
| 403 | Κανάλι Καλωδίων Επιδαπέδιο Πλαστικό Αυτοκόλλητο ~75x18mm 2m | τεμ. | 2 |  |  |
| 404 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS Αυτοκόλλητο ~12x12mm 2m | τεμ. | 6 |  |  |
| 405 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS Αυτοκόλλητο ~20x10mm 2m | τεμ. | 6 |  |  |
| 406 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~40x25mm 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 407 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~60x40mm 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 408 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~80x40mm 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 409 | Κανάλι Διανομής Επίτοιχο Πλαστικό Κλειστού Τύπου TPS ~80x60mm 2m | τεμ. | 4 |  |  |
| 410 | Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης Επίτοιχο Πλαστικό με Καπάκι ~100x40mm 2m | τεμ. | 4 |  |  |
| 411 | Συνδετικό/ενωτικό Κάλυμμα για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 4 |  |  |
| 412 | Επίπεδη Γωνία 90 Μοιρών για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 4 |  |  |
| 413 | Εξωτερική Γωνία για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 4 |  |  |
| 414 | Εσωτερική Γωνία για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 4 |  |  |
| 415 | Tάπα για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 4 |  |  |
| 416 | Ταυ για Κανάλι Διελεύσεως/Δομημένης ~100x40-60mm | τεμ. | 4 |  |  |
| 417 | Πλαίσιο 2 Θέσεων για Πρίζες σε Κανάλι Τοίχου Διελεύσεως/Δομημένης | τεμ. | 4 |  |  |
| 418 | Μπουτόν Κουδουνιού Εξωτερικό Γκρι 16Α Στεγανό IP44 | τεμ. | 4 |  |  |
| 419 | Φις RJ45 CAT5e | τεμ. | 20 |  |  |
| 420 | Φις RJ11 | τεμ. | 20 |  |  |
| 421 | Φις 4P4C (Αμερικάνικο Ακουστικών) | τεμ. | 10 |  |  |
| 422 | Καλώδιο Λευκό 4Πολικο Τηλεφώνου για Αμερικάνικο Φις | τεμ. | 10 |  |  |
| 423 | Πρίζα Δικτύου Εξωτερική Επιτοίχια Μονή CAT6 CLASS E UTP 1XRJ45 | τεμ. | 30 |  |  |
| 424 | Πρίζα Δικτύου Εξωτερική Επιτοίχια Διπλή CAT6 CLASS E UTP 2XRJ45 | τεμ. | 30 |  |  |
| 425 | Πρίζα Τηλεφώνου Εξωτερική Επιτοίχια RJ11 Αυτοκόλλητη | τεμ. | 30 |  |  |
| 426 | Καλώδιο Σπιράλ Ακουστικού Τηλεφώνου Φις RJ10 2m | τεμ. | 10 |  |  |
| 427 | Αντάπτορας για Μοίρασμα 2 ΘέσεωνΔικτύου σε μια Πρίζα | τεμ. | 10 |  |  |
| 428 | Πρίζα Δικτύου Εξωτερική Επιτοίχια Διπλή CAT6 CLASS E UTP 2XRJ45 | τεμ. | 10 |  |  |
| 429 | Καλώδιο Δικτύου CAT6 CLASS E UTP | m | 50 |  |  |
| 430 | Patch Cord CAT6 CLASS E UTP 60cm | τεμ. | 10 |  |  |
| 431 | Καρφάκια για το Utp 5/20 (συσκευασία των 100) | τεμ. | 2 |  |  |
| 432 | Καρφάκια για το Utp 6/25 (συσκευασία των 100) | τεμ. | 2 |  |  |
| 433 | Απρόβλεπτα υλικά ασθενών ρευμάτων | τεμ. | 20 | 26.16 | 523.20 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

CPV: 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό Υλικό»

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

_____________________________________________           		Αργυρούπολη ____/____/2020

(Σφραγίδα και υπογραφή)                                                               		(Ημ/νία συμπλήρωσης)